# 采购需求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书、维保卡及相关技术参数检定合格证书。

二、采购内容及技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBR传感器带表千分表架 | / | 1 | 只 | / |
| 2 | 表面振动压实仪 | STYY-1 | 1 | 台 | ★数显，配ABS立式控制器，外表喷塑、色泽艳丽持久 |
| 3 | 低温循环水槽 | STXHC-05 | 1 | 台 | 内胆不锈钢，外表喷塑 |
| 4 | 火焰光度计 | FP640 | 1 | 台 | / |
| 5 | 混凝土维勃稠度仪 | ZC3-A | 1 | 台 | ★配流线型ABS控制器，外表喷塑、色泽艳丽持久 |
| 6 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | STZKS-100 | 1 | 台 | ★数显，峰值能保存，配流线型ABS控制器 （不要天平结构） |
| 7 | 天平 | 200g/0.0001g | 1 | 台 | / |
| 8 | 半刚性振动压实仪 | STZSJ-1 | 1 | 台 | ★国家专利产品，需通过省交通部门鉴定，提供鉴定证书复印件，配铜线振动电动，激振力可测，有滚轮滑道，装模省力方便，配ABS立式控制器，欧式流线型造型 |
| 9 | 动力粘度仪 | SYD-0620B-1 | 1 | 台 | （配毛细管25、50、100、200、400R、800R各3支） |
| 10 | 标准粘度仪 | SYD-0621-1 | 1 | 台 | / |
| 11 | 恩格拉粘度仪 | WNE-1B-1 | 1 | 台 | / |
| 12 | 乳化沥青粘附性测定仪 | SYD-0654 | 1 | 台 | / |
| 13 | 破乳试验仪 | STPRY-1 | 1 | 台 | ★配流线型ABS控制器，外表喷塑、色泽压力持久 |
| 14 | 引伸计 | 0-100mm | 2 | 支 | / |
| 15 | 钢筋反复弯曲机 | STGW-40D | 1 | 台 | ★液晶显示，触摸屏操作，圆弧型设计，台面板厚37mm，刚性强，正向弯曲角度：0-180°内任意设定，反向弯曲角度：0-20°内任意设定 |
| 16 | 手动钻芯机 |  | 1 | 台 | / |
| 17 | 承载板、荷载加载装置（含测力装置、油泵、千斤顶、压力传感器） | STHJZ-1 | 1 | 套 | ★最大荷载2000KN，配笔记本电脑 |
| 18 | 静力触探仪 | STCLD-1 | 1 | 台 | / |

备注：带★号条款为关键指标，未响应或负偏离一项作废标处理。

三、项目要求：

1、上述内容中所列的为主要设备清单，投标供应商在报价时必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个设备的完整性，设备的正常运行，报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。

2、中标单位应确保其技术建议以及所提供的设备材料的完整性和可用性，设备能够投入正常运行。若出现由于中标人提供的设备材料不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致设备功能无法实现或不能完全实现，并由中标人承担全部责任。

3、所有的材料设备均应有合格证和质保证、检定/检准证书等技术资料（进口设备交货时，需提交原产地证明及相应的通关证明）。如发现不合格的设备仪器，均有中标单位承担全部经济损失和责任。

4、投标人应为业主提供详细的培训，包括设置和产品的使用培训，现场技术指导，培训产生的费用包括在投标总价中。

5、供应商需提供详细的技术规格和选用标准，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

四、商务条款

1、免费质保期

1.1 除特殊注明外，所有设备质保期均为 1 年或按投标人承诺。保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，（包含但不局限于设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）不收取额外费用。

1.3供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

合同签订之日起30日内支付合同金额的10%作为预付款，完成供货调试并通过验收合格支付至合同金额的98.5%，质保期满支付至合同金额的100%。

3、安装调试

3.1安装地点：按采购单位要求。

3.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3安装过程中发生的费用由中标供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

3.4供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、供货期

自合同签订之日起30日内完成供货调试并通过验收。

5、验收

5.1所购设备仪器到场后需报验手续，报验时需合格证、附质保书、检定/检准证书和采购发票。若使用劣质产品和未经检测合格的设备仪器，一经发现，采购人有权制止，并不予支付此合同款项，所引起的一切责任由中标单位负责。

5.2中标单位已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因中标单位质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

6、培训

6.1中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。