衢州高铁新城智慧产业园（一期）项目南区物业开办物资（安保、消防器材）采购清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 推荐品牌 | 规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防器材箱 | 个 | 3 |  | 1.6M*1.2M*40cm |  |
| 2 | 多功能水枪 | 把 | 8 |  | 65型接口 |  |
| 3 | 水带 | 盘 | 12 |  | （根据实际配备65MM水带） |  |
| 4 | 消火栓扳手 | 把 | 8 |  | 国标，长度44cm |  |
| 5 | ABC型干粉灭火器 | 个 | 20 |  | （4公斤装） |  |
| 6 | 35kg干粉灭火器 | 个 | 8 |  | / |  |
| 7 | 消防斧 | 把 | 5 |  | 柄长92cm，斧头10*15 |  |
| 8 | 绝缘剪断钳 | 把 | 3 |  | 耐高压5000V |  |
| 9 | 铁铤 | 把 | 5 |  | 95cm |  |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 推荐品牌 | 规格、参数 | 备注 |
| 10 | 消防腰斧长 | 把 | 5 |  | 20cm-30cm |  |
| 11 | 3C消防头盔 | 套 | 6 |  | / |  |
| 12 | 3C消防员灭火防护服 |  |  |  | 厚XL |  |
| 13 | 3C消防员灭火防护靴 |  |  |  | 41-43码 |  |
| 14 | 3C消防安全腰带 |  |  |  | / |  |
| 15 | 3C消防手套 |  |  |  | / |  |
| 16 | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 20 |  | / |  |
| 17 | 3C正压式空气呼吸器 | 具 | 2 |  | / |  |
| 18 | 3C个人导向绳 | 根 | 4 |  | 25米直径11mm，长25m |  |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 推荐品牌 | 规格、参数 | 备注 |
| 19 | 3C班安全绳 | 根 | 4 |  | 50米钢丝内芯，长50m |  |
| 20 | 固定电话（值班室、寝室同号分机） | 台 | 2 |  | / |  |
| 21 | 折叠担架 | 个 | 2 |  | / |  |
| 22 | 药箱（含日常药品） | 只 | 2 |  | / |  |
| 23 | 高音喇叭 | 个 | 2 |  | 500米传输距离，150W |  |
| 24 | 对讲机（含耳麦） | 套 | 20 |  | 户外民用无线对讲机5km-10km |  |
| 25 | 巡逻肩闪灯 | 只 | 16 |  | / |  |
| 26 | 强光手电 | 个 | 16 |  | / |  |
| 27 | 应急灯 | 只 | 2 |  | 33*24*23，1200W |  |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 推荐品牌 | 规格、参数 | 备注 |
| 28 | 防暴抓捕网兜 | 个 | 2 |  | / |  |
| 29 | T型棍 | 个 | 4 |  | 网圈直径60cm，杆子长度1.6m-2.5m |  |
| 30 | 防暴钢叉 | 个 | 4 |  | 长度1.5m-2m |  |
| 31 | 防暴头盔 | 个 | 4 |  | 21cm*24cm*14cm |  |
| 32 | 防爆防暴盾牌 | 个 | 4 |  | 90cm*50cm，厚度0.3cm |  |
| 33 | 防暴柜 | 套 | 4 |  | 180cm*90cm*40cm |  |
| 34 | 岗亭伞 | 把 | 2 |  | 定制款需现场测量（喷绘logo） |  |
| 35 | 岗亭桌 | 套 | 2 |  | 45cm*58cm*118cm（喷绘logo） |  |
| 36 | 二氧化碳灭火器7kg手提式 | 具 | 10 |  | / |  |
| 37 | 二氧化碳灭火器24kg推车式 | 具 | 2 |  | / |  |
| 38 | 交通反光锥 | 个 | 30 |  | 定制70cm路锥 |  |
| 39 | 制冷风扇 | 台 | 4 |  | （扇叶750mm,直径810mm，水箱42L） |  |