采购清单

衢州市建设工程质量检测有限公司(以下简称“采购

人”)新办公试验场地(试验室)变压器改造项目采购询价，具体要求如下：

- 1.采购内容：采购人的新办公试验场地(试验室)变压器 改造项目，详见下表，采购预算价为人-民币180000元。

| 400KVA箱变材料汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 高压电缆 | 米 | 20 | DZYJV22-3*50 | 2900 | 浙江蓝天 |
| 2 | 铁件 | 批 | 1 | 与S13-400变压器配套 与S13-400变压器配套 | 2100 |  |
| 3 | 高压电缆头 | 个 | 2 | 与S13-400变压器配套 | 700 |  |
| 4 | 箱变基础 |  |  | 与S13-400变压器配套 | 24000 |  |
| 5 | 外壳复合板 | 台 | 1 | 与S13-400变压器配套 | 19300 |  |
| 6 | 电缆，接头 |  |  | 与S13-400变压器配套 | 6600 |  |
| 7 | 计量进线柜 | 台 | 1 | GGD | 16300 | 江山华夏 |
| 8 | 电容柜 | 台 | 1 | GGJ | 11000 | 江山华夏 |
| 9 | 出线柜2 | 台 | 1 | GGD | 15500 | 江山华夏 |
| 10 | 高压进线柜G1 | 台 | 1 | XGN口-12 | 14500 | 江山华夏 |
| 11 | 高压出线柜G2 | 台 | 1 | XGN口-12 | 16600 | 江山华夏 |
| 12 | 变压器 | 台 | 1 | S13-400 | 37500 | 江山源光 |
| 13 | 安装费 |  |  |  | 13000 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 180000 |  |

- 2.报价要求：按综合单价报价，最高限价180000元，超过最高限价的为无效报价文件。

- 报价包含所有安装、配件及安装材料，包括打孔、安装、备品备件、运输和搬运、损耗、保险、孔洞封堵、墙面修复、 垃圾清理、成品保护、售后服务、管理、验收、保修，以及税金、利润等所有费用，以及政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等费用(一价全含(即交钥匙工程))。如有漏项，视同已包含在其它项目中，价格不作调整，采购人不允许投标人擅自更换改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。投标人自行综合考虑报价。

- 3.技术要求及质量标准：

- (1)本次采购的所有产品必须是全新且货物质量必须达到 国标要求，其型号、规格必须与本表一致。中标供应商应按要求提供设备以满足采购需求及采购人要求，所有产品应易于检验、维修；产品的设计及制造质量均应符合国家(或国际)最新颁布的有关标准/规范要求。

- (2)产品经过试运行后无故障(或存在的故障和隐患均 已全部排除或解决),并经检验合格，所有的技术文件已向采 购人提交，验收视为合格。若因中标供应商产品质量问题导致 验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担。

- (3)安装验收要求按采购单位要求的技术要求实施。

- 4.服务期限：通过终验并交付使用。

- 关键节点工期：采购产品自合同签订后20日历日内完成供货、安装及调试。

- 5.交货地点：送货地点按甲方指定地址送达安装并调试完 成，符合使用要求。

- 6.质保期：2年，实行三包服务。

- 7.结算方式：据实结算。

- 8.付款方式：

- (1)合同生效具备实施条件且乙方提供符合采购人要求 的增值税专用发票后，甲方支付合同价的30%。

- (2)通过甲方最终验收且乙方提供符合采购人要求的增值税专用发票后30天内，甲方支付至结算价的98.5%。

- (3)结算价的1.5%作为质保金，在质保期满且乙方提供 符合采购人要求的增值税专用发票后支付。