# 第三章  采购内容及要求

一、采购清单及要求

| 工程名称 | 检测名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山经济开发区江贺产业平台基础设施建设项目（南入城口至贺滨路段）机电项目 | 低压配电系统 |  |  |
|  | 中心（站）内低压配电设备（箱变1抽1） |  |  |
|  | 基本要求 | 项 | 1 |
|  | 外观鉴定 | 项 | 1 |
|  | 室内设备、列架的绝缘电阻 | 处 | 1 |
|  | 共用接地电阻 | 处 | 1 |
|  | 电源室接地装置的施工质量 | 处 | 1 |
|  | 1kV 及以下电压等级配电装置和馈电线路（三级配电系统中的第一级）绝缘电阻 | 处 | 1 |
|  | 低压电器（三级配电系统中的第一级）绝缘电阻 | 处 | 1 |
|  | 低压配电系统功率因数 | 处 | 1 |
|  | N线电流 | 处 | 1 |
|  | 电能质量 | 处 | 1 |
|  | 低压设备电力电缆（电源机箱29抽9） |  |  |
|  | 基本要求 | 项 | 9 |
|  | 外观鉴定 | 项 | 9 |
|  | 配线架对配电箱绝缘电阻 | 处 | 9 |
|  | 电源箱、配电箱保护接地电阻 | 处 | 9 |
|  | 照明设施（路灯509抽153，照明控制终端7） |  |  |
|  | 基本要求 | 项 | 153 |
|  | 外观鉴定 | 项 | 153 |
|  | 灯杆壁厚 | 处 | 153 |
|  | 照明设备控制装置的接地电阻 | 处 | 7 |
|  | 灯杆接地电阻 | 处 | 153 |
|  | 路面平均亮度 | 处 | 153 |
|  | 路面亮度总均匀度 |  |  |
|  | 路面亮度纵向均匀度 |  |  |
|  | 自动、手动两种方式控制全部或部分照明器的开闭 | 处 | 153 |
|  | 亮度传感器与照明器的联动功能 | 处 | 153 |
|  | 定时控制功能 | 处 | 153 |

二、具体要求

- 1、检测地点：衢州市；

- 2、工期：合同签订后根据甲方要求及时进场，至检测任务完成通过验收；

3、质量要求：符合相关规范和规定。严格按照要求检测，完成后一次性通过验收。

三、项目简介

本项目道路全长7.180公里，起点接清湖大道（又称水张线或48省道）桩号K0+000，实施桩号K0+080，路线由东北向西南，经创业路、协作路、创作路，上跨现状铁路，再经高新东路、龙起路、大成路、香樟路、贺祥路，终点接贺村镇区贺滨路；本期路线实施终点定位于贺滨路交叉口，桩号K7+180。本项目共设2座桥梁：三桥溪桥、横渡溪桥。三桥溪桥2、3、4号桥采用1×30m预应力砼（后张）小箱梁，简支结构，1号桥采用1×25m预应力砼（后张）小箱梁，下部结构桥台采用重力式台、桩基础，基础为钻孔灌注桩基础。横渡溪南侧辅道桥：（11.0+19.5）m；横渡溪北侧辅道桥：（12.0+17.0）m本桥上部结构采用预应力砼（后张）空心板梁，简支结构，桥面连续下部结构桥台采用轻型台，桥墩采用柱式墩，桩基础，基础为钻孔灌注桩基础。本项目采用双向六车道主线+双向两车道辅路一级集散公路标准，设计速度主线60km/h，辅道40km/h。