一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量柜 | 刀开关 HD13BX-600/31 塑壳断路器 NXM-400S/3300 400A（3只） 塑壳断路器 NXM-250S/3300 250A（2只） 电流互感器 BH-0.66 600以下/5 0.5级(5只) 电流表 A （5只） 信号灯 ND16 （5只） 熔断器 RT18 （5只） 低压绝缘子 SGR1-30×40/M8（10只） 主分排 TMY-3*60*6 零排 TMY-50*5 PE排 TMY-40*4 分排 TMY-3*30*4 分排 TMY-3*20*4 计量部份 电度表.负控终端 表架 BJ （2套） 接线盒 DFY1-3*4 三相四线制 低压出线柜 壳体GGD800*1000*2200 | 套 | 2 |
| 2 | 电力电缆头 | 0.4kV电缆终端，冷缩，铜芯，4*185+1*95 | 套 | 6 |
| 3 | 带形母线 | 铜母线TMY-100*10 | 米 | 9 |
| 4 | 带形母线 | 铜母线TMY-80*8 | 米 | 3 |
| 5 | 带形母线 | 铜母线TMY-50*5 | 米 | 3 |
| 6 | 送配电装置 系统 | 送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 |
| 7 | 计量柜基础 | 800mm*1000mm*150mm钢结构基础 | 座 | 2 |

二、其他要求

1.报价要求：

⑴本项目综合单价报价，询价最高限价：94880元。

⑵本项目应以综合单价报价，报价表中询价单价不得超过最高单价限价；询价总价不得超过最高限价，询价单价超过最高单价限价或询价总价超过最高限价的视为无效报价；本次报价须包含项目所需的采购、制造、检测、运输、装卸、保险、安装、税费以及验收、质保期保障等相关服务的全部费用。

⑶供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

⑷询价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

⑸所有产品必须是全新的、未使用过的，采购所有设备应符合相应国家标准，

⑹采购时注意要求供应商需保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。成交供应商及制造商对询价产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

2.结算方式及付款期限：

甲方收到货物并验收合格后，乙方提供合法增值税发票，甲方根据资金支付审批流程进行审批，在审批完成后15个工作日内支付合同价95%货款，剩余5%货款在2年质保期满后，甲方根据乙方提供的增值税发票15个工作日内付清剩余5%的货款（无息）。