- 附件：

- 2026年安仁铺电站技术供水冷却水管路部分

- 改造所需不锈钢管及配件采购项目清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | φ159*3 | 米 | 6 |
| 2 | 不锈钢管 | φ133*3 | 米 | 9 |
| 3 | 不锈钢管 | φ108*3 | 米 | 108 |
| 4 | 不锈钢管 | φ57*3 | 米 | 72 |
| 5 | 不锈钢管 | φ48*3 | 米 | 18 |
| 6 | 不锈钢管 | φ42*3 | 米 | 54 |
| 7 | 不锈钢管 | φ76*3 | 米 | 6 |
| 8 | 法兰（不锈钢304） | φ159*10 | 个 | 12 |
| 9 | 法兰（不锈钢304） | φ133*10 | 个 | 12 |
| 10 | 法兰（不锈钢304） | φ108*10 | 个 | 60 |
| 11 | 法兰（不锈钢304） | φ76*10 | 个 | 18 |
| 12 | 法兰（不锈钢304） | φ57*10 | 个 | 30 |
| 13 | 法兰（不锈钢304） | φ48*10 | 个 | 36 |
| 14 | 法兰（不锈钢304） | φ42*10 | 个 | 35 |
| 15 | 大小头（不锈钢304） | φ159/108*3 | 个 | 3 |
| 16 | 大小头（不锈钢304） | φ133/108*3 | 个 | 3 |
| 17 | 大小头（不锈钢304） | φ108/φ76*3 | 个 | 12 |
| 18 | 弯头（不锈钢304，长半径R=1.5倍） | 90度 φ108*3 | 个 | 27 |
| 19 | 弯头（不锈钢304，长半径R=1.5倍） | 90度 φ57*3 | 个 | 30 |
| 20 | 弯头（不锈钢304，长半径R=1.5倍） | 90度 φ48*3 | 个 | 12 |
| 21 | 弯头（不锈钢304，长半径R=1.5倍） | 90度 φ42*3 | 个 | 12 |
| 22 | 弯头（不锈钢304，长半径R=1倍） | 90度 φ108*3 | 个 | 18 |
| 23 | 弯头（不锈钢304，长半径R=1倍） | 90度 φ76*3 | 个 | 18 |
| 24 | 三通（不锈钢304） | φ108/φ76*3 | 个 | 6 |
| 25 | 三通（不锈钢304） | φ108/φ76*3 | 个 | 6 |
| 26 | 三通（不锈钢304） | DN32 | 个 | 6 |
| 27 | 三通（不锈钢304） | DN50 | 个 | 6 |
| 28 | 螺栓（不锈钢） | φ20×70 | 个 | 252 |
| 29 | 螺栓（不锈钢） | φ16×60 | 个 | 714 |
| 30 | 螺栓（不锈钢） | φ16×35 | 个 | 96 |
| 31 | 螺栓（不锈钢） | φ16×40 | 个 | 48 |
| 32 | 镀锌螺丝 | M30*80-0、8.8级镀锌 | 个 | 120 |